| ### ATTREZZATURE: LASER ANTINFIAMMATORIO |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura |
| Soggetti esposti | Lavoratori Clienti |
| Effetti del rischio | radiazioni ottiche artificiali (ROA) ELETTROCUZIONE VAPORI USTIONI TERMICHE INCENDIO CAMPI ELETTROMAGNETICI |
| Procedure di lavoro | Leggere e comprendere libretto d’uso e manutenzione prima di un qualunque impiego della macchina. - L’apparecchio deve essere installato in appropriati locali, dotati di impianto elettrico conforme alle leggi vigenti e alle norme applicabili e in grado di fornire la tensione alternata monofase e la corrente indicate nella targa dati e nelle caratteristiche tecniche. - Spegnere sempre l’apparecchiatura prima di inserire o rimuove il connettore di alimentazione dal suo alloggiamento. - Prima di spegnere l’apparecchio interrompere i trattamenti in corso. - Prima di ogni operazione di pulizia o di manutenzione, spegnere l’apparecchiatura e staccare sempre la spina dalla presa di corrente. - Non tirare il cavo di alimentazione elettrica per spostare l’apparecchio o per scollegarlo dalla presa di corrente. - Non appoggiate oggetti pesanti o caldi sopra l’apparecchio. - Gli operatori che utilizzano l’apparecchio devono conoscere le tecniche specifiche che prevedono l’uso della tecnologia e devono essere consapevoli dei rischi per i clienti e per gli operatori connessi all’uso della stessa. - Assicurarsi che la cliente non abbia nessuna delle controindicazioni specificate nel manuale: in caso di dubbi o in presenza di patologie, anche pregresse, si consiglia alla cliente di consultare preventivamente il proprio medico curante. - Assicurarsi dell’integrità della pelle della cliente prima di iniziare il trattamento. - Non osservare il fascio direttamente e predisporre particolari cautele per la luce non visibile - Non osservare il fascio tramite strumenti ottici - Evitare l'esposizione degli occhi e della pelle alla radiazione diretta o diffusa ed usare cautela per evitare possibili incendi - Utilizzare un abbigliamento idoneo costituito da materiale non combustibile, ad esempio cotone di colore bianco pesante ignifugato e da evitare camici sintetici tipo TESSUTO-NON-TESSUTO tipo “usa e getta” perché possono incendiarsi - Il personale che deve essere formato - L’operatore ed il paziente devono indossare occhialini di protezione - L’uso del laser ad alta potenza è controindicato per: -Il trattamento di aree colpite da neoplasie -Il trattamento di donne incinte -Il trattamento su uno stimolatore elettrico impiantato |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Occhiali di protezione (UNI-EN 207) - Abbigliamento di protezione materiale non combustibile |