| ### ATTREZZATURE: STUFA ELETTRICA |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | URTI, COLPI, IMPATTI, SCHIACCIAMENTO ELETTROCUZIONE USTIONI |
| Procedure di lavoro | - Non inserire oggetti estranei all’interno dell’apparecchio attraverso le griglie di ingresso e di uscita - Scollegare il cavo dalla presa prima di pulire. Non utilizzare in ambienti dove potrebbe essere immerso o entrare in contatto con acqua. Non collegare alla presa elettrica se le superfici sono umide. - Non utilizzare l’apparecchio sulla stessa presa o circuito elettrico con altri apparecchi per evitare un sovraccarico del circuito, che potrebbe provocare un incendio. Non prolungare i cavi di alimentazione o usare prese mobili. - Scollegare la spina rimuovendola direttamente dalla presa a muro. NON TIRARE I CAVI DI ALIMENTAZIONE. - Connessioni allentate tra la spina dell’apparecchio e la presa possono causare il surriscaldamento della spina stessa. - Assicurarsi di non avere altri apparecchi collegati allo stesso circuito dell’apparecchio. Potrebbe verificarsi un sovraccarico del circuito che potrebbe causare abbassamento delle luci, bruciatura dei fusibili, scatto degli interruttori di circuito o pericolo di incendio. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Scarpa di sicurezza (EN ISO 20345) |