Documento di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori Art. 28 D.Lgs 81/2008

| Ragione sociale |  |  |
| --- | --- | --- |
| Unità produttiva |  |  |

| Capitolo |  | Uso delle attrezzature di lavoro Titolo III D.Lgs 81/2008 |
| --- | --- | --- |
| 4 |  |  |

| Documento unico di | n. 21 pagine |
| --- | --- |

Sommario

1. Premessa	3

2. Attrezzature di lavoro	4

2.1 Attrezzature utilizzate in azienda	5

2.2 UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO	6

2.3. Misure di prevenzione e protezione da attuare	7

2.3.1 Misure relative alle macchine presenti in azienda	7

2.3.2 Misure da attuare in caso di noleggio	9

2.3.3 Informazione e formazione e addestramento	9

3. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	10

4. IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE	11

4.1 Impianto elettrico	11

4.1.1 Requisiti generali	11

4.1.2 Dichiarazione di conformità	11

4.1.3 Progetto d’impianto	12

4.1.4 Impianto di terra	13

4.1.5 Impianto di protezione dalle scariche atmosferiche	14

4.1.6 Installazione LPS	14

4.2 Lavori sotto tensione	15

5. IMPIANTO TERMICO	16

5.1 Dichiarazione di conformità	16

5.2 Progetto d’impianto	16

5.1.3 Manutenzione programmata	17

6. IMPIANTO AERAULICO	18

6.1 Ispezione visiva	18

6.2 Ispezione tecnica	19

6.3 Interventi di ispezione programmati	20

# 1. Premessa

Il presente capitolo è redatto in conformità con quanto previsto dal titolo III D.Lgs 81/2008. Questo titolo identifica le misure da attuare in relazione a:

- Attrezzature di lavoro (Capo I)

- Dispositivi di Protezione Individuale (Capo II)

- Impianti e apparecchiature elettriche (Capo III)

Oltre a questo, benché non direttamente menzionati nel titolo III, si prenderanno in esame i restanti principali impianti tecnologici presenti in azienda.

# 2. Attrezzature di lavoro

Il D.Lgs 81/2008, art. 71 prevede che il datore di lavoro metta a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo 70, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie, ovvero:

- Attrezzature di lavoro conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

- Attrezzature di lavoro costruite in assenza delle suddette disposizioni legislative e regolamentari, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, comunque conformi ai requisiti generali di sicurezza di  cui all’allegato V. A tal fine si considerano conformi le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell’articolo 28 del decreto legislativo 19settembre 1994, n. 626.

NOTA BENE: La presente valutazione dei rischi derivanti dalle attrezzature è stata redatta sulla base delle informazioni, dei dati operativi, delle dichiarazioni e della documentazione fornita dal Datore di Lavoro, a norma dell'Art. 29, comma 1, del D.Lgs. 81/08.

La valutazione è pertanto da ritenersi rappresentativa della situazione aziendale esclusivamente alla data di emissione. Resta esclusiva responsabilità del Datore di Lavoro comunicare tempestivamente ogni variazione o rischio non valutato.

## 2.1 Attrezzature utilizzate in azienda

Il D.Lgs 81/2008, art. 69 definisce l’attrezzatura di lavoro “qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti e necessari allo svolgimento di un’attività o all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro”.

L’elenco rappresentativo delle principali attrezzature presenti ed utilizzate è il seguente:

| Rif. | Identificazione attrezzatura di lavoro | Attrezzatura dotata di marcatura CE | Attrezzatura costruita antecedentemente al recepimento di disposizioni comunitarie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

NOTA BENE: Le attrezzature indicate sono rappresentative delle attrezzatture utilizzate in azienda.

Per le attrezzature di lavoro conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto si conserveranno le dichiarazioni di conformità di cui al DPR 459/96 e D.Lgs 17/2010

In riferimento alle attrezzature di lavoro costruite in assenza delle suddette disposizioni legislative e regolamentari, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, saranno rese comunque conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V.

## 2.2 UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

## 2.3. Misure di prevenzione e protezione da attuare

### 2.3.1 Misure relative alle macchine presenti in azienda

All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro deve prendere in considerazione:

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;

b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;

c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse

d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell’Allegato VI.

Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano:

1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;

2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;

3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma1, lettera z);

b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), punto 3 non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.

Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l’uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell’ergonomia.

Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto un’informazione, formazione ed addestramento adeguata;

b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

Fermo restando quanto disposto al comma 4 D.Lgs 81/2008, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:

a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;

b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:

1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.

c) Gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

I risultati di questi controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. Tali attrezzature, se usate al di fuori della sede dell’unità produttiva, devono essere accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo.

### 2.3.2 Misure da attuare in caso di noleggio

In caso di noleggio o cessione in uso di attrezzature da parte di terzi, si provvederà ad attuare le disposizioni di cui all’art. 72 D.Lgs 81/2008, ovvero:

1. Acquisizione di una dichiarazione da parte del noleggiatore ovvero del cedente in uso delle attrezzature che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’Allegato V

2. Acquisizione dell’attestazione circa il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza.

3. Rilascio della dichiarazione al noleggiatore ovvero al cedente in uso che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del titolo III D.Lgs 81/2008, ove si tratti di attrezzature di cui all’art. 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.

### 2.3.3 Informazione e formazione e addestramento

Si provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;

b) alle situazioni anormali prevedibili.

Si provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.

Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

Si provvede inoltre affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

Lo svolgimento delle attività di formazione, informazione e addestramento avviene “on the job”, ovvero sul luogo di lavoro da parte del datore di lavoro o da lavoratori esperti, che provvedono a fornire tutte le istruzioni necessarie agli altri lavoratori. In particolari casi si può anche optare per organizzare corsi specifici. Ai fini della formalizzazione delle attività di formazione, informazione e addestramento si vedano i verbali relativi.

# 3. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) da impiegare sono indicati in ciascuna delle schede di valutazione dei rischi, suddivise per fasi e per gruppo omogeneo, nel capitolo 2 del presente documento.

Misure di prevenzione da attuare

In relazione all’impiego dei DPI si attueranno le seguenti misure:

- mantenimento in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;

- provvedere a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;

- fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori;

- destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;

- informar preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;

- rendere disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;

- stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;

- assicurare una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.

In ogni caso l’addestramento è indispensabile:

- per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria, ovvero:

- in genere: i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa il DPI non abbia la possibilità di percepire tempestivamente la verificazione istantanea di effetti lesivi.

- gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;

- gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione subacquea;

- i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti;

- i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a 100° C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;

- i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore a -50° C;

- i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto;

- i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni

- elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche;

- i caschi e le visiere per motociclisti

- per i dispositivi di protezione dell’udito.

# 4. IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE

## 4.1 Impianto elettrico

Per quanto attiene la valutazione dei rischi elettrici si veda il capitolo 2 del presente documento.

### 4.1.1 Requisiti generali

L’impianto elettrico dispone di protezioni contro

- le sovracorrenti (interruttori automatici),

- i contatti diretti (isolamento o involucri),

- i contatti indiretti (messa a terra e interruttori differenziali ad elevata sensibilità).

La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attività deve essere effettuata in funzione dello specifico ambiente di lavoro, in conformità alle norme di Legge e di buona tecnica.

### 4.1.2

Relativamente all’impianto elettrico

SI DISPONE/NON SI DISPONE

della dichiarazione di conformità dell’impianto medesimo.

L’impianto elettrico deve essere realizzato a "regola d'arte", intendendo con tale espressione che l’impianto:

- deve essere installato da una ditta abilitata a realizzare tale tipo di impianti;

- deve essere rilasciata una "dichiarazione di conformità" dell'impianto nella quale si attesta la costruzione "a regola d'arte" dell'impianto stesso.

Tale dichiarazione di conformità, ai sensi dell’art.7 del D.M. 37/2008, è completa di:

- relazione contenente la tipologia dei materiali utilizzati;

- progetto di cui all’art. 5 D.M. 37/2008, redatto da professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica tecnica degli impianti elettrici (ove richiesto, vedi paragrafo successivo);

- schema di impianto (ove non previsto il progetto);

- copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali dell’impresa (copia visura C.C.I.AA. dell’impresa installatrice);

### 4.1.3 Progetto d’impianto

L’impianto elettrico dell’azienda in oggetto ha seguenti caratteristiche

| Superficie superiore a 200 mq |  |
| --- | --- |
| Potenza impegnata superiore 6 KW (dopo il 27/03/2008) |  |
| Locale adibito ad uso medico (tutti quelli diversi da Gruppo 0 secondo la classificazione della norma tecnica CEI 64-8) |  |
| Luogo con specifica norma CEI |  |
| Luogo a maggior rischio in caso di incendio |  |

In base a parametri sopra descritti, risulta quindi che l’impianto

È SOGGETTO/NON E’ SOGGETTO

alla redazione del progetto del circuito elettrico, firmato da un tecnico abilitato (DPR 447/91, art. 4).

I conduttori elettrici flessibili impiegati per derivazioni provvisorie o per l’alimentazione di macchine portatili o mobili, non devono intralciare in alcun modo le vie di passaggio.

### 4.1.4 Impianto di terra

L’impianto elettrico e di terra dell’azienda in oggetto ha seguenti caratteristiche

| Locale adibito ad uso medico (tutti quelli diversi da Gruppo 0 secondo la classificazione della norma tecnica CEI 64-8) |  |
| --- | --- |
| Luogo a maggior rischio in caso di incendio |  |
| Cantiere edile temporaneo o mobile |  |
| Luogo soggetto a rischio di esplosione |  |

In base alle caratteristiche sopra descritte, le verifiche di terra hanno la seguente programmazione

| Periodicità |  |
| --- | --- |
| Data ultima verifica o di realizzazione impianto |  |
| Prossima scadenza |  |

Per gli impianti di messa a terra si applicano le seguenti disposizioni:

L’omologazione avviene con la verifica dell’installatore che rilascia la dichiarazione di conformità. È abrogato il modello B di denuncia dell’impianto.

Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all’ISPESL/INAIL e all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti, o allo Sportello Unico, dove attivo.

L’ISPESL/INAIL effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti.

Il datore di lavoro è tenuto quindi ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica [ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale].

Per l’effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all’ASL o all’ARPA o ad organismi privati autorizzati dal Ministero delle Attività produttive.

Si provvederà all’esecuzione di quanto sopra indicato.

### 4.1.5 Impianto di protezione dalle scariche atmosferiche

Relativamente al punto in questione, l’azienda in oggetto ha seguenti caratteristiche

| Volumetria superiore a 200 metri cubi |  |
| --- | --- |
| Struttura con rischio di esplosione |  |
| Struttura in cui un guasto di un impianto interno può provocare un immediato pericolo per la vita umana |  |

In base ai parametri sopra descritti, risulta quindi che l’impianto

È SOGGETTO/NON E’ SOGGETTO

alla relazione di calcolo di autoprotezione dalle scariche atmosferiche (a firma tecnico abilitato) ai fini della determinazione della necessità di installare un LPS.

Tale relazione è obbligatoria per impianti a protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc, in ogni caso secondo quanto indicato dalla norma CEI 62305/1-4, come sinteticamente accennato in tabella.

### 4.1.6 Installazione LPS

In azienda

SONO INSTALLATI/NON SONO INSTALLATI

impianti di protezione da scariche atmosferiche

## 4.2 Lavori sotto tensione

Nell’ambito delle attività svolte nel ciclo di lavoro aziendale

SONO ESEGUITI /NON SONO ESEGUITI

lavori sotto tensione.

Il datore di lavoro o un preposto avente qualifica di PEI (CEI 11-27) assicura che le tensioni su cui si opera siano di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica.

In ogni caso il datore di lavoro prende disposizioni affinché i lavori siano eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) adozione di procedure e attrezzature conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche CEI 11-27 e CEI 50110

b) per sistemi di categoria 0 ed I l'esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica (le norme CEI 11-27 e CEI 50110 definiscono le figure di PES, PAV e PEI)

c) per sistemi di II e III categoria i lavori su parti in tensione devono essere effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione; l'esecuzione di lavori su parti in tensione in tali casi sarà affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività

Il datore di lavoro ad attribuisce per iscritto la qualifica di PES, PAV o PEI ai propri lavoratori sulla base della formazione da loro ricevuta.

# 5. IMPIANTO TERMICO

In azienda

È PRESENTE/NON E’ PRESENTE

l’impianto termico.

### 5.1 Dichiarazione di conformità

Relativamente all’impianto termico

SI DISPONE/NON SI DISPONE

della dichiarazione di conformità dell’impianto medesimo.

L’impianto deve essere realizzato a "regola d'arte", intendendo con tale espressione che l’impianto:

- deve essere installato da una ditta abilitata a realizzare tale tipo di impianti;

- deve essere rilasciata una "dichiarazione di conformità" dell'impianto nella quale si attesta la costruzione "a regola d'arte" dell'impianto stesso.

Tale dichiarazione di conformità, ai sensi dell’art.7 del D.M. 37/2008, è completa di:

- relazione contenente la tipologia dei materiali utilizzati;

- progetto di cui all’art. 5 D.M. 37/2008, redatto da professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica tecnica degli impianti termici (ove richiesto, vedi paragrafo successivo);

- schema di impianto (ove non previsto il progetto);

- copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali dell’impresa (copia visura C.C.I.AA. dell’impresa installatrice);

### 5.2 Progetto d’impianto

L’impianto termico presenta le seguenti caratteristiche

| Potenza termica impianto gas superiore a 50 KW |  |
| --- | --- |
| Impianto di climatizzazione superiore a 40000 frigorie/ora |  |
| Presenza di camini ramificati |  |

In base ai parametri sopra descritti, l’impianto termico

È SOGGETTO /NON È SOGGETTO

alla redazione del progetto, firmato da un tecnico abilitato (DPR 447/91, art. 4).

### 5.1.3 Manutenzione programmata

Relativamente alla manutenzione dell’impianto termico, gli interventi

sono affidate a ditta specializzata

A seguito del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 - Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari → Non vi è più la distinzione in KW.

Il libretto dev’essere aggiornato secondo la periodicità prevista dai D.Lgs 192/05 e D.Lgs 311/06.

Dev’essere stipulato un contratto di manutenzione con una ditta abilitata che preveda un controllo periodico. Il manutentore annoterà sul libretto le verifiche effettuate e certificherà che l'impianto è in condizione di operare a norma. Si provvederà all’esecuzione di quanto sopra indicato.

# 6. IMPIANTO AERAULICO

In azienda

SONO PRESENTI

impianti di trattamento aria con immissione forzata di aria esterna (impianti canalizzati).

Per tali impianti dovranno essere attuate le procedure di prevenzione che seguono, basate sull’Accordo Stato Regioni del 07 febbraio 2013.

Sono esclusi dalla presente procedura, benché regolarmente sottoposti ad interventi di manutenzione e pulizia, gli impianti che non immettono forzatamente aria esterna, quali i condizionatori a parete, termoconvettori, stufe e gli impianti di processo per la realizzazione di particolari lavorazioni industriali.

### 6.1 Ispezione visiva

L’ispezione visiva permette di accertare lo stato dei vari componenti dell’impianto nell’ambito di interventi manutentivi programmati. Tale esame consiste nel valutare lo stato igienico di alcuni punti critici dell’impianto e la loro funzionalità.

Per l’esecuzione dell’ispezione visiva, l’azienda ha individuato le seguenti figure:

| Figura | Persona incaricata |
| --- | --- |
| Responsabile della pianificazione degli interventi di manutenzione |  |
| Esecutore |  |

La periodicità dell’ispezione visiva, fatte salve le indicazioni de fabbricante, viene stabilita in base alle caratteristiche dell’impianto, ovvero

| Caratteristica impianto | SI/NO | Periodicità |
| --- | --- | --- |
| Impianto ordinario | Sì | 1 anno |
| Impianto con umidificazione supplementare | Sì | 6 mesi |
| Impianto sito in area con clima a umidità elevata | No | 6 mesi |
| Presenza di fonti di inquinamento esterne significative (es. cantieri, scavi, ecc) | No | 6 mesi |

I punti critici che saranno oggetto di ispezione visiva sono:

- Unità di Trattamento Aria (UTA)

- Terminali di mandata dell’aria

- Condotte dell’aria

- Torri di raffreddamento

Per gli interventi da effettuare su ciascuna di esse si rimanda al citato Accordo del 07/02/2013.

### 6.2 Ispezione tecnica

L’ispezione tecnica prevede normalmente campionamenti e/o controlli tecnici sui componenti dell’impianto al fine di valutarne l’efficienza, lo stato di conservazione e le condizioni igieniche. Essa permette di diagnosticare le criticità manifestate dall’impianto, le misure da intraprendere e la tempistica con la quale intervenire.

Per l’esecuzione dell’ispezione visiva, l’azienda ha individuato le seguenti figure:

| Figura | Persona incaricata |
| --- | --- |
| Responsabile della pianificazione degli interventi di manutenzione |  |
| Esecutore |  |

In considerazione della diversità delle tipologie d’impianto e della varietà delle condizioni ambientali e climatiche, non è possibile predeterminare in via generale la periodicità di esecuzione dell’ispezione. Questa dovrà essere determinata di caso in caso, sulla base della valutazione dei rischi specifici presenti. L’ispezione tecnica può essere programmata sulla base dell’esito dell’ispezione visiva e delle precedenti ispezioni tecniche, che possono essere di volta in volta diverse. Si rimanda quindi a questi documenti, che dovranno comunque considerarsi parte integrante della presente valutazione dei rischi.

### 6.3 Interventi di ispezione programmati

| Tipo di ispezione | Programmata (SI/NO) |
| --- | --- |
| UNITA’ DI TRATTAMENTO DELL’ARIA (UTA) Misura della differenza di pressione dell’aria a monte e a valle dei corpi filtranti, al fine di escludere intasamenti dovuti all’accumulo di polvere. Misura della differenza di portata a monte e a valle delle batterie di scambio termico, al fine di valutarne il corretto stato di manutenzione. Monitoraggio microbiologico dell’acqua circolante nella sezione di umidificazione adiabatica, al fine di valutare l’entità della contaminazione microbica. NOTA: Gli impianti con sezioni di umidificazione di tipo adiabatico con ricircolo dell’acqua (in parte sostituita e in parte riciclata) potrebbero necessitare di controlli più frequenti perché potenzialmente soggetti a fenomeni di proliferazione batterica. Per le sezioni di umidificazione adiabatiche con ricircolo potrebbe essere necessaria una frequenza almeno semestrale, per quelle senza ricircolo almeno annuale. I controlli sull’acqua delle sezioni di umidificazione a vapore possono invece essere non necessari poiché la temperatura del vapore, utilizzato nel processo di umidificazione, garantisce l’eliminazione dei microrganismi potenzialmente presenti. | No |
| CONDOTTE Misura della quantità di polvere sedimentata, al fine di valutare che le condizioni igieniche rientrino nei limiti di accettabilità. Valutazione dello stato di conservazione di eventuali rivestimenti termoacustici e delle serrande, al fine di valutare l’eventuale polverizzazione e contaminazione della coibentazione e il corretto funzionamento delle serrande. | No |
| TERMINALI DI MANDATA Misurazioni, a campione, della portata dell’aria in corrispondenza dei terminali di mandata Controllo dei parametri microclimatici (Temperatura – Umidità Relativa – Velocità dell’Aria) specialmente in caso di monitoraggio ambientale finalizzato alla valutazione della contaminazione microbiologica dell’aria. negli ambienti trattati e confronto con quella riportata da progetto, al fine di valutare l’eventuale presenza di intasamenti (causa di riduzione del flusso), o il malfunzionamento delle serrande. | No |
| TORRI Monitoraggio microbiologico dell’acqua del bacino della torre di raffreddamento al fine di valutare l’entità della contaminazione microbica. o Le operazioni di drenaggio e di pulizia andrebbero svolte almeno due volte l’anno, e comunque sempre dopo un periodo di non utilizzo. In occasione di tali operazioni non è normalmente necessario effettuare i controlli microbiologici. | No |

| Tipo di ispezione | Programmata (SI/NO) |
| --- | --- |
| MONITORAGGIO MICROBIOLOGICO DELL’IMPIANTO Valutazione delle cariche totali batteriche e micetiche. Nel caso in cui gli occupanti di ambienti lavorativi chiusi lamentino sintomatologie potenzialmente correlabili con l’esposizione ad allergeni di origine biologica (riniti, dermatiti, asma, etc) occorre escludere tale rischio attraverso la ricerca di contaminanti di origine microbica, animale o vegetale. | No |

Come previsto dalle Linee Guida dell’Accordo Stato Regioni, al termine dell’ispezione i risultati devono essere riportati in un rapporto scritto, per il quale può essere utilizzato il formato proposto nell’allegato 6 che fornisce anche indicazioni per l’interpretazione dei rilievi effettuati.

Le analisi relative ad alcuni parametri sopra elencati (ad esempio particolato depositato nelle condotte, caduta di portata dell’aria nelle batterie di scambio termico, cariche microbiche) possono essere utilizzate come valutazione dell’efficacia degli interventi di pulizia o sanificazione attuati.

Si riporta di seguito una flow chart della procedura operativa da seguire.