Documento di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori Art. 28 D.Lgs 81/2008

| Ragione sociale |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sede legale |  |  |

| Capitolo |  | Valutazione dei rischi di incendio DM 3 settembre 2021 art. 46 D.Lgs 81/2008 |
| --- | --- | --- |
| 20 |  |  |

| Documento unico di | n. 16 pagine |
| --- | --- |

Sommario

1. Approccio valutativo DEL RISCHIO	3

2. Individuazione delle aree di lavoro a rischio omogeneo e valutazione preliminare del rischio di incendio	9

2.1 appartenenza alle aziende cui al dpr 151/2011	9

CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO	12

5. GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA	14

6. FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEGLI ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELL’EMERGENZA	15

7. IDONEITÀ TECNICA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO	16

# 1. Approccio valutativo DEL RISCHIO

Per valutazione dei rischi di incendio si intende il procedimento di valutazione dell’entità degli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, quale conseguenza del verificarsi di un incendio sul luogo di lavoro.

Il decreto di riferimento utilizzato per la valutazione dei rischi di incendio è il DM 3 settembre 2021 che si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art.62 del D.Lgs 81/2008, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del medesimo decreto legislativo.

Inoltre, all’interno del presente documento si riportano le indicazioni contenute nel DM 2 settembre 2021 relative alla gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza e alla formazione ed idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio.

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI LAVORO A RISCHIO OMOGENEO E VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL RISCHIO INCENDIO

I luoghi di lavoro sono stati suddivisi in aree omogenee di rischio, tenuto conto della compartimentazione esistente oppure in relazione alla separazione fisica dei vari ambienti.

Si è inoltre tenuto conto dell’eventuale presenza di attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco o specificamente normate e della loro ubicazione.

Individuazione dei pericoli di incendio

Con riferimento al punto 3 dell’Allegato I del DM 3 settembre 2021, si è proceduto ad identificare i pericoli di incendio in ogni area individuata, eseguendo il censimento:

- di tutti i materiali combustibili e/o infiammabili presenti e stimandone nei casi più significativi la quantità;

- delle sorgenti di innesco presenti e che costituiscono, pertanto, cause potenziali di incendio o che possono favorire la propagazione dello stesso;

- delle situazioni che possono facilitare la propagazione dell’incendio;

- delle caratteristiche strutturali del luogo di lavoro, ponendo attenzione anche ai materiali di rivestimenti e agli arredi;

- delle lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione;

- della possibile formazione di atmosfere esplosive.

Individuazione del contesto e dell’ambiente

Con riferimento al punto 3 dell’Allegato I del DM 3 settembre 2021, si è proceduto ad identificare i pericoli di incendio in ogni area individuata, eseguendo il censimento:

- delle condizioni di accessibilità e viabilità;

- dei distanziamenti, separazioni e compartimentazioni delle varie aree omogenee individuate;

- della volumetria, superfici, altezza delle varie aree omogenee individuate;

- della presenza di aerazione, ventilazione e superfici utili allo smaltimento di fumi e calore

Individuazione del numero e della tipologia degli occupanti esposti a rischi di incendio

Con riferimento al punto 3 dell’Allegato I del DM 3 settembre 2021, in ciascuna area omogenea si è proceduto ad individuare le persone potenzialmente esposte al rischio di incendio, anche al fine di verificare l’eventuale presenza di ospiti e/o di persone portatrici di handicap fisici, persone senza familiarità con i luoghi e le vie d’esodo o incapaci di reagire prontamente in caso di incendio.

Individuazione dei beni esposti a rischi di incendio

Con riferimento al punto 3 dell’Allegato I del DM 3 settembre 2021, in ciascuna area omogenea si è proceduto ad individuare i beni potenzialmente esposti al rischio di incendio, in base al loro valore monetario e affettivo.

Individuazione delle misure per l’eliminazione o la riduzione dei pericoli di incendio

Per quanto riguarda possibili misure di eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio, per ciascuno di essi si è valutato se potesse essere eliminato o ridotto adottando soluzioni più sicure. Nello specifico:

- riduzione delle sorgenti di innesco;

- corretto impiego delle attrezzature elettriche;

- utilizzo di materiali meno pericolosi;

- processi produttivi più sicuri;

- implementazione di specifiche procedure

Qualora il numero e la tipologia degli occupanti esposti ai pericoli, le esigenze legate alla continuità dei servizi erogati e altri fattori portino a tenere conto di altri fattori specifici, potrebbe essere necessario prendere ulteriori provvedimenti quali:

- compartimentazione dei vari ambiti;

- interposizione di distanze di sicurezza;

- protezione mediante impianti automatici di inibizione o spegnimento dell’incendio;

- impiego di impianti di rivelazione ed allarme antincendio.

Inoltre, si è valutata la necessità che tali interventi venissero realizzati immediatamente o se potessero essere programmati nel tempo.

CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO E CRITERI DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

La classificazione dei luoghi di lavoro è stata effettuata in accordo all’art.3 del DM 3 settembre 2021, che in sostanza identifica 2 macro livelli di rischio:

- Rischio Incendio Basso.

- Rischio Incendio NON Basso;

- Rischio Incendio Basso:

Così come indicato nell’Allegato I Punto 1 del DM 3 settembre 2021, sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette a controllo di prevenzione incendi (quindi tutte le attività non ricomprese nell’elenco dell’Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011) e non dotate di specifica regola tecnica verticale (RTV), che presentino tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

  - Affollamento complessivo ≤ 100 occupanti (dove l’occupante è una persona presente a qualsiasi titolo all’interno dell’attività);

  - Superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2;

  - Piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;

  - Senza detenzione o trattamento di materiali combustibili in quantità significative (qf > 900 MJ/m2);

  - Senza detenzione o trattamento di sostanze o miscele pericolose in quantità significative;

  - Senza lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

- Rischio Incendio NON Basso:

Tutti gli altri casi non rientranti nelle casistiche di cui sopra.

Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio

L’art.3 del DM 3 settembre 2021 identifica 4 casistiche a cui applicare diversi criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della Sicurezza Antincendio:

- Luoghi di lavoro a rischio incendio Basso: si applicano le indicazioni dell’allegato I del Minicodice di prevenzione incendi (DM 3 settembre 2021);

- Luoghi di lavoro a rischio incendio NON Basso: si applica il Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015 e successive modifiche);

- Luoghi di lavoro che non possono essere identificati nelle prime due casistiche: si applica il Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015 e successive modifiche);

- Nei luoghi a rischio incendio Basso si possono comunque applicare volontariamente i criteri Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015 e successive modifiche).

Di seguito uno schema orientativo per la corretta valutazione del rischio incendio per ogni casistica di attività individuata con conseguenti indicazioni normative da seguire per stabilire criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio.

Applica la RTV corrispondente o il Codice

Applica la RTV corrispondente o il Codice

SI

SI

L’attività è soggetta a controllo periodico da parte dei VVF

L’attività è soggetta a controllo periodico da parte dei VVF

Applica la RTV

Applica la RTV

NO

NO

SI

SI

L’attività possiede una RTV?

L’attività possiede una RTV?

Applica il Minicodice

Applica il Minicodice

NO

NO

SI

SI

L’attività è a “rischio basso” (rif. All. I Minicodice)?

L’attività è a “rischio basso” (rif. All. I Minicodice)?

NO

NO

Applica il Codice

Applica il Codice

STRATEGIA ANTINCENDIO (ADEGUATEZZA MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE)

Sulla base di quanto menzionato finora, in esito alla classificazione ed individuazione del livello di rischio incendio, la strategia antincendio adottata all’interno di un’azienda e l’adeguatezza delle misure di prevenzione e protezione devono essere valutate sulla base di specifiche indicazioni normative.

Nello specifico la suddivisione normativa che possiamo effettuare per tipologia di rischio incendio associata all’attività oggetto di studio è riportata di seguito.

Per una più corretta comprensione si veda lo schema orientativo di cui sopra.

- Attività classificate a Rischio Incendio BASSO: Minicodice di prevenzione incendi (DM 3 settembre 2021);

- Attività classificate a Rischio Incendio NON BASSO: Una tra le seguenti normative di riferimento

  - Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015 e successive modifiche);

  - Regole Tecniche Verticali (RTV)

  - D.P.R. n.151/2011

NOTA BENE: Per le attività classificate a Rischio Incendio NON BASSO, si rimanda ad un documento separato con approfondita valutazione del rischio e conseguenti criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio, nonché approfondita valutazione della strategia antincendio e adeguatezza delle misure di prevenzione e protezione adottate.

Di seguito viene invece analizzata la strategia antincendio per le attività classificate a Rischio Incendio BASSO, oggetto del presente documento.

Sulla base dei contenuti del punto 4 dell’Allegato I del DM 3 settembre 2021, in esito alle risultanze della valutazione dei rischi di incendio, è stata verificata l’adeguatezza delle misure antincendio predisposte ed adottate nella progettazione, realizzazione ed esercizio dei luoghi di lavoro, tenendo come riferimento l’allegato I del DM 3 settembre 2021.

Più nello specifico:

- misure finalizzate alla limitazione della propagazione dell’incendio a mezzo di compartimentazione (in conformità ai criteri di cui al punto 4.1 dell’Allegato I);

- misure finalizzate a garantire l'esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio (in conformità ai criteri di cui al punto 4.2 dell’Allegato I);

- misure per la gestione della sicurezza antincendio (in conformità ai criteri di cui al punto 4.3 dell’Allegato I) attraverso:

  - adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive (corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, di sostanze e miscele pericolose; ventilazione degli ambienti ove siano presenti sostante infiammabili, mantenimento della disponibilità di vie d’esodo sgombre e sicuramente fruibili; riduzione delle sorgenti di innesco);

  - verifica dell’osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio

che scaturiscono dalla valutazione del rischio d’incendio;

  - mantenimento in efficienza di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza

antincendio (estintori, porte resistenti al fuoco, IRAI, impianti automatici di inibizione controllo o estinzione dell’incendio);

  - attuazione delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza;

  - apposizione di segnaletica di sicurezza (divieti, avvertimenti, evacuazione);

  - gestione dei lavori di manutenzione, valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio (lavori a caldo), pianificazione della temporanea disattivazione di impianti di sicurezza, pianificazione della temporanea sospensione della continuità della compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (solventi, colle).

- misure atte ad assicurare l'estinzione di un principio di incendio (in conformità ai criteri di cui al punto 4.4 dell’Allegato I);

- misure per la rilevazione e la segnalazione dell’incendio (in conformità ai criteri di cui al punto 4.5 dell’Allegato I);

- misure per il controllo dei fumi e del calore per facilitare le operazioni delle squadre di soccorso (in conformità ai criteri di cui al punto 4.6 dell’Allegato I);

- misure per garantire l’accessibilità da parte delle squadre di soccorso (in conformità ai criteri di cui al punto 4.7 dell’Allegato I);

- misure per garantire la sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio (in conformità ai criteri di cui al punto 4.8 dell’Allegato I);

GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIO ED IN EMERGENZA

Il DM 2 settembre 2021 all’art.2 indica che il datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività. A tal proposito, nei casi sottoelencati il datore di lavoro predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza:

- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;

- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;

- luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Inoltre, come indicato nel Punto 1.3 dell’Allegato I del DM 2 settembre 2021, nei luoghi di lavoro ricadenti nelle casistiche di cui sopra e pertanto soggetti ad obbligo di redazione di un piano di emergenza, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale, a meno di diverse indicazioni contenute nelle specifiche norme e regole tecniche di prevenzione incendi, per l’addestramento inerente le procedure di esodo e di primo intervento.

NOTA BENE: Nell’eventualità fosse obbligatoria la redazione del piano di emergenza, si rimanda ad un documento separato che contenga le informazioni di cui all’Allegato II del DM 2 settembre 2021.

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEGLI ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELL’EMERGENZA

Il DM 2 settembre 2021 all’Allegato III indica che tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendi o gestione delle emergenze devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti.

Ai fini dell’organizzazione delle attività formative sono individuati tre gruppi di percorsi formativi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio.

- Attività di livello 3

Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:

- stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;

- fabbriche e depositi di esplosivi;

- centrali termoelettriche;

- impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;

- impianti e laboratori nucleari;

- depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;

- attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;

- aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;

- interporti con superficie superiore a 20.000 m2;

- alberghi con oltre 200 posti letto;

- strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;

- scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;

- uffici con oltre 1.000 persone presenti;

- cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;

- cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;

- stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

- Attività di livello 2

Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:

- i luoghi di lavoro compresi nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3;

- i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.

- Attività di livello 1

Rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

IDONEITÀ TECNICA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO

Il DM 2 settembre 2021 all’Allegato IV indica l'elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512:

- stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;

- fabbriche e depositi di esplosivi;

- centrali termoelettriche;

- impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;

- impianti e laboratori nucleari;

- depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2;

- attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2;

- aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;

- interporti con superficie superiore a 20.000 m2;

- alberghi con oltre 100 posti letto; campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone;

- strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;

- scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;

- uffici con oltre 500 persone presenti;

- locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;

- edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre con superficie aperta a pubblico superiore a 1.000 m2;

- cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;

- cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;

- stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

# 2. Individuazione delle aree di lavoro a rischio omogeneo e valutazione preliminare del rischio di incendio

I locali appartenenti alle aree indicate di seguito hanno evidenziato una situazione di rischio omogeneo (caratterizzato dalle medesime situazioni di lavoro, compartimentazione, impiantistiche, ecc.) per cui il rischio medesimo può essere uniformato e valutato unitariamente.

| Locale | Area a rischio omogeneo N ° | Descrizione | Gruppi omogenei | Area soggetta a CPI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI | 1 | Cantieri temporanei e mobili le cui caratteristiche sono meglio descritte all’interno di relativi PSC/POS. |  | -- |

## 2.1 appartenenza alle aziende cui al dpr 151/2011

Avendo preso in esame le attività svolte in azienda, le caratteristiche dei locali, il carico d’incendio costituito dai materiali in stoccaggio ed in lavorazione, nonché altri parametri influenti ai sensi della vigente normativa antincendio, la medesima

NON RIENTRA

tra quelle, elencate nel DPR 151/2011, soggette ai controlli diretti dei Vigili del Fuoco.

| AREA OMOGENEA N° 1 | Cantieri |
| --- | --- |

NOTA BENE: Le valutazioni riportate di seguito sono preliminari e sono basate sulle indicazioni normative contenute nel DM 3 settembre 2021 (Minicodice di prevenzione incendi). Qualora fossero necessari ulteriori approfondimenti e valutazioni specifiche basate su determinate normative antincendio, si vedano le indicazioni contenute nelle sezioni successive del documento.

| A | PERICOLI DI INCENDIO (Punto 3 all. 1 DM 3/09/21) |
| --- | --- |

| Materiali combustibili quantità in deposito |  | Sostanze e infiammabili quantità in deposito |  | Sorgenti di innesco |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nessun materiale combustibile | -- | Nessuna sostanza o materiale infiammabile | -- | Nessuna sorgente di innesco | -- |
| Carta | -- | Vernici e solventi infiammabili | -- | Impianto elettrico | -- |
| Materiali di imballaggio | -- | Adesivi infiammabili | -- | Impianto termico | -- |
| Materiali plastici in genere | -- | Metano | -- | Macchine ed apparecchiature in cui si produce calore non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica | -- |
| Materiali sotto forma di schiuma | -- | Propano | -- | Fiamme o scintille dovute a processi di lavoro quali taglio, affilatura, saldatura ecc | -- |
| Legno (trucioli, polveri, manufatti) | -- | Ossigeno | -- | Sorgenti causate da attriti | -- |
| Arredi combustibili | -- | Acetilene | -- | Uso di fiamme libere (lavori a caldo) | -- |
| Pareti, rivestimenti, solai combustibili | -- | Benzina | -- | Possibile formazione di atmosfere esplosive | -- |
| Altro: | -- | Gasolio | -- | Altro: | -- |
|  |  | Manufatti infiammabili | -- |  | -- |
|  |  | Prodotti chimici che possono essere infiammabili o che possono causare un incendio reagendo con altre sostanze | -- |  |  |
|  |  | Altro: | -- |  |  |

| B | CONTESTO E AMBIENTE (Punto 3 all. 1 DM 3/09/21) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fattori valutativi |  | L’accessibilità e la viabilità al contesto lavorativo risulta limitata | -- |
|  |  | La tipologia della struttura e l’assenza di trattamenti ignifughi idonei comportano un pericolo in caso di incendio | -- |
|  |  | La volumetria dell’ambiente nel complesso risulta angusta con superfici circoscritte e altezze dei locali limitate | -- |
|  |  | Il contesto lavorativo è situato nei piani interrati e i percorsi per raggiungere l’esterno dell’edificio sono piuttosto elevati | -- |
|  |  | La compartimentazione tra le aree non è idonea ad evitare la propagazione dell’incendio | -- |
|  |  | L’aerazione, la ventilazione e le superfici finestrate apribili non sono sufficienti a garantire lo smaltimento di fumi e di calore | -- |

| C | NUMERO E TIPOLOGIA OCCUPANTI (Punto 3 all. 1 DM 3/09/21) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fattori valutativi: Affollamento |  | Lavoratori (nr): -- | Altri occupanti (nr): -- |  |
| Altri fattori: Tipologia occupanti |  | Lavoratori in aree a rischio specifico di incendio |  | -- |
|  |  | Lavoratori incapaci di reagire prontamente in caso di incendio |  | -- |
|  |  | Lavoratori ignari del pericolo causato da un incendio, poiché lavorano in aree isolate e le relative vie di esodo sono lunghe e di non facile praticabilità. |  | -- |
|  |  | Persone la cui mobilità, udito o vista sia limitata |  | -- |
|  |  | Persone che non hanno familiarità con i luoghi e con le relative vie di esodo |  | -- |
|  |  | Persone che possono essere incapaci di reagire prontamente in caso di incendio |  | -- |
| D | BENI ESPOSTI A RISCHI DI INCENDIO (Punto 3 all. 1 DM 3/09/21) |  |  |  |
| Fattori valutativi |  | Presenza di beni tutelati di valore storico, culturale, architettonico o artistico |  | -- |
|  |  | Presenza di beni di valore economico elevato (beni in deposito, in vendita, in esposizione) |  | -- |

| E | ELIMINAZIONE/RIDUZIONE PERICOLI INCENDI (Punto 3 all. 1 DM 3/09/21) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 |  | Misure atte a ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e/o combustibili |  |
| Rimozione o significativa riduzione dei materiali facilmente combustibili ed altamente infiammabili ad un quantitativo richiesto per la normale conduzione dell'attività |  |  | -- |
| Sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi |  |  | -- |
| Immagazzinamento dei materiali infiammabili in locali realizzati con strutture resistenti al fuoco, e, dove praticabile, conservazione della scorta per l'uso giornaliero in contenitori appositi |  |  | -- |
| Rimozione o sostituzione dei materiali di rivestimento che favoriscono la propagazione dell'incendio |  |  | -- |
| Riparazione dei rivestimenti degli arredi imbottiti in modo da evitare l'innesco diretto dell'imbottitura |  |  | -- |
| Controllo del luogo di lavoro e provvedimenti per l'eliminazione dei rifiuti e degli scarti |  |  | -- |
| E2 |  | Misure atte a ridurre i pericoli causati da sorgenti di innesco |  |
| Rimozione delle sorgenti di calore non necessarie |  |  | -- |
| Utilizzo di sorgenti di calore sicure: adeguamento dell’impianto termico al DM 37/2008 ed alle norme tecniche UNI CIG: depositare in azienda la documentazione di conformità e di progetto |  |  | -- |
| Sostituzione delle sorgenti di calore con altre più sicure |  |  | -- |
| Controllo dell'utilizzo dei generatori di calore secondo le istruzioni dei costruttori |  |  | -- |
| Schermaggio delle sorgenti di calore valutate pericolose tramite elementi resistenti al fuoco |  |  | -- |
| Installazione e mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione |  |  | -- |
| Controllo della conformità degli impianti elettrici alle normative tecniche vigenti |  |  | -- |
| Pulizia e riparazione dei condotti di ventilazione e canne fumarie |  |  | -- |
| Divieto di fumo |  |  | -- |
| E3 |  | Misure atte a ridurre i pericoli causati dal contesto e dall’ambiente |  |
| Migliorare l’accessibilità e la viabilità al contesto lavorativo |  |  | -- |
| Installazione di materiali per garantire il trattamento ignifugo delle strutture |  |  | -- |
| Individuare spazi con superfici e altezze idonee all’interno della struttura in cui trasferire le postazioni di lavoro o ridurre le postazioni all’interno dell’area utilizzata |  |  | -- |
| Individuare misure di compartimentazione idonea tra le aree per evitare la propagazione dell’incendio |  |  | -- |
| Aumentare la ventilazione dei locali o la superficie finestrata per un migliore smaltimento di fumi e di calore |  |  | -- |
| E4 |  | Misure atte a ridurre i pericoli causati dal numero e dalla tipologia degli occupanti |  |
| Ridurre il numero massimo degli occupanti consentito all’interno dei locali |  |  | -- |
| Addestrare i lavoratori ad affrontare eventuali situazioni di rischio incendio, aiutandoli ad acquistare familiarità con gli spazi aziendali e i percorsi per raggiungere i luoghi sicuri individuati |  |  | -- |
| Spostare le postazioni di lavoro dei lavoratori con limitata capacità motoria nei pressi delle uscite di emergenza |  |  | -- |
| E5 |  | Misure atte a ridurre danni nei confronti di beni esposti a rischio di incendio |  |
| Posizionare i beni tutelati e di valore economico elevato all’interno di compartimenti appositamente progettati |  |  | -- |
| Aumentare le misure atte a consentire la pronta estinzione in caso di principio di incendio: maggiore numero di estintori, posizionamento rete di idranti, installazione impianto di rivelazione e allarme, ecc. |  |  | -- |

# CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

Avendo preso in esame la tipologia della struttura e lo stabile presso cui l’attività è insediata, nonché le lavorazioni effettuate, il numero di occupanti e i prodotti stoccati, di seguito si riporta il risultato del livello di rischio di incendio, sulla base delle indicazioni contenute all’art.3 del DM 3 settembre 2021.

| LIVELLO RISCHIO INCENDIO (Art. 3; Punto 1 all. I DM 3/09/2021) |  |
| --- | --- |
| L’azienda rientra in quelle elencate nel DPR 151/2011, soggette ai controlli diretti dei VVF | N/A |
| Affollamento complessivo ≥ 100 occupanti (dove l’occupante è una persona presente a qualsiasi titolo all’interno dell’attività) | N/A |
| Superficie lorda complessiva ≥ 1000 m2 | N/A |
| Piani situati a quota inferiore a -5 m e superiore a 24 m | N/A |
| Detenzione o trattamento di materiali combustibili in quantità significative (qf > 900 MJ/m2) | N/A |
| Detenzione o trattamento di sostanze o miscele pericolose in quantità significative | N/A |
| Presenza di lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio | N/A |
| REGOLE TECNICHE VERTICALI (in aggiunta alle attività previste nel DPR 151/2011 |  |
| Aree a rischio specifico – V.1 (DM 3 agosto 2015) - aree in cui vi è presenza di impianti ed attrezzature con fluidi di processo in pressione o ad alta temperatura; - aree in cui vi è presenza di superfici esposte a fiamme libere o a temperature elevate; - aree in cui vi è presenza di reazioni chimiche pericolose ai fini dell’incendio | N/A |
| Aree a rischio per atmosfere esplosive – V.2 (DM 3 agosto 2015) - attività dove sono presenti sostanze infiammabili allo stato di gas, nebbie, vapori o polveri combustibili nei depositi, e dove nel ciclo di lavorazione o di trasformazione, manipolazione o trasporto deve essere valutato il rischio per una possibile atmosfera esplosiva | N/A |
| Vani degli ascensori – V.3 (DM 3 agosto 2015) - I locali macchinario; - I locali pulegge di rinvio; - I vani di corsa; - Le aree di lavoro destinate agli impianti di sollevamento | N/A |
| Uffici – V.4 (DM 3 agosto 2015) - Uffici oltre 25 presenti e fino a 300 (DM 22 febbraio 2006) | N/A |
| Centrali termiche alimentate a combustibili gassosi (DM 12 aprile 1996 e successivamente DM 8 novembre 2019) - Impianti termici di portata superiore a 35 kW e fino a 116 kW | N/A |
| Stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti (DM 26 luglio 2022) - Stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti; - Centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m² | N/A |
| Attività di intrattenimento e di spettacolo in genere (DM 22 novembre 2022) - Attività di intrattenimento, anche a carattere temporaneo | N/A |
| Livello di rischio (se solo 1 delle risposte di cui sopra è SI, il rischio è NON Basso) | N/A |

| AREA OMOGENEA N° 1 | CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI |
| --- | --- |

CLASSIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO INCENDIO (Art. 1 DM 3/09/2021)

Si classifica il livello del rischio di incendio nei cantieri temporanei o mobili come:

N/A

NOTA BENE: Le valutazioni del rischio per cantieri temporanei o mobili e relative misure di prevenzione e protezione incendi possono essere consultate su specifica documentazione di cantiere quali POS e PSC e/o documentazione in capo committenza dei lavori (eventuali piani di emergenza ed evacuazione, pratiche di autorizzazione a regime antincendio, documenti di valutazione del rischio specifico d’incendio).

# 5. GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA

Avendo preso in esame la tipologia di attività e lo stabile presso cui l’attività è insediata, nonché le lavorazioni effettuate, il numero di occupanti e i prodotti stoccati, di seguito si riporta la necessità di predisporre un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza.

Inoltre, come indicato nel Punto 1.3 dell’Allegato I del DM 2 settembre 2021, laddove sia necessario redigere un piano di emergenza i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale, a meno di diverse indicazioni contenute nelle specifiche norme e regole tecniche di prevenzione incendi, per l’addestramento inerente le procedure di esodo e di primo intervento.

I criteri per stabilire la necessità di predisporre un piano di emergenza sono riportati all’art.2 del DM 2 settembre 2021.

| NECESSITÀ PIANO DI EMERGENZA e PROVE DI EVACUAZIONE (Art. 2 DM 2/09/2021; Punto 1.3 Allegato I DM 2 settembre 2021) |  |
| --- | --- |
| Luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori | No |
| Luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori | No |
| Luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 | No |
| PIANO DI EMERGENZA e PROVE DI EVACUAZIONE (se solo 1 delle risposte di cui sopra è SI, è necessario) | Non necessari |

# 6. FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEGLI ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELL’EMERGENZA

Il DM 2 settembre 2021 all’Allegato III indica che tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendi o gestione delle emergenze devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti. Ai fini dell’organizzazione delle attività formative sono individuati tre gruppi di percorsi formativi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio.

- Attività di livello 3

Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:

- stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;

- fabbriche e depositi di esplosivi;

- centrali termoelettriche;

- impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;

- impianti e laboratori nucleari;

- depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;

- attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;

- aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;

- interporti con superficie superiore a 20.000 m2;

- alberghi con oltre 200 posti letto;

- strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;

- scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;

- uffici con oltre 1.000 persone presenti;

- cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;

- cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;

- stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

- Attività di livello 2

Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:

- i luoghi di lavoro compresi nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3;

- i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.

- Attività di livello 1

Rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

LIVELLO DI RISCHIO AI FINI DELLA FORMAZIONE ANTINCENDIO (All. III DM 2/09/2021)

LIVELLO 2

# 7. IDONEITÀ TECNICA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO

Il DM 2 settembre 2021 all’Allegato IV indica l'elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.

- stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;

- fabbriche e depositi di esplosivi;

- centrali termoelettriche;

- impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;

- impianti e laboratori nucleari;

- depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2;

- attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2;

- aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;

- interporti con superficie superiore a 20.000 m2;

- alberghi con oltre 100 posti letto; campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone;

- strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;

- scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;

- uffici con oltre 500 persone presenti;

- locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;

- edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre con superficie aperta a pubblico superiore a 1.000 m2;

- cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;

- cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;

- stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

IDONEITÀ TECNICA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO (All. IV DM 2/09/2021)

Non necessaria