| ### ATTREZZATURE da LABORATORIO |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | LESIONI ELETTROCUZIONE |
| Procedure di lavoro | - Ogni apparecchiatura deve essere fornita delle istruzioni d’uso facilmente accessibili - Schermare adeguatamente le apparecchiature in vetro che operano sotto vuoto o sotto pressione o con parti in movimento e comunque utilizzare gli occhiali protettivi, assicurandosi che la vetreria non sia rotta - Usare riscaldatori elettrici piuttosto che fiamme libere - Utilizzare centrifughe che abbiano un dispositivo di sicurezza atto ad impedire l’apertura del coperchio durante il funzionamento - Non usare prolunghe permanenti |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Guanti - Occhiali di protezione |