| ATTREZZATURE: BAGNO AD ULTRASUONI |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | ELETTRICO (Utilizzo impianti ed attrezzature) LESIONI USTIONI |
| Procedure di lavoro | - Questo strumento è destinato alla pulizia ad ultrasuoni di soli oggetti nei liquidi. Non usare questo strumento senza liquido. Questo prodotto deve essere utilizzato solo da personale qualificato. - Collegare questa unità ad una presa elettrica con messa a terra - Non smontare l’unità - La manutenzione deve essere eseguita dal solo personale autorizzato - Usare il prodotto su un piano di lavoro stabile e secco - Utilizzare unicamente acqua distillata - Scollegare il cavo di alimentazione in caso di mal funzionamenti - Non utilizzare l’unità con materiale infiammabile - Non usare materiali acidi o cloro nella vasca in acciaio inossidabile - Non posizionare oggetti direttamente nella vasca, ma usare il cestello - Non toccare il liquido durante il funzionamento dello strumento. - Non spostare la vasca, cestello, oggetti, coperchio o accessori durante il funzionamento. - La pulizia ad ultrasuoni può produrre rumori fastidiosi. Comunque nel range di tolleranza stabiliti dalla normativa. |
| Segnaletica |  |
| DPI | Guanti en 374 Occhiali EN 166 Scarpe antistatiche |