| ### ATTREZZATURE: BRUCIATORE DI GAS AD ARIA SOFFIATA |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | ELETTROCUZIONE INCENDIO, ESPLOSIONE |
| Procedure di lavoro | - Nel caso si verificassero anomalie di accensione o di funzionamento, il bruciatore effettuerà un “arresto di sicurezza”, identificato con la segnalazione rossa di blocco del bruciatore. Per ripristinare le condizioni di avviamento premere il pulsante di sblocco. Nel momento in cui il bruciatore riparte, la luce rossa si spegne. Tale operazione, può essere ripetuta un massimo di 3 volte. Il ripetersi di “arresti di sicurezza” impone l’intervento del Servizio Tecnico di Assistenza. - È vietato l’uso dell’apparecchio da parte di bambini o persone inesperte. - È assolutamente vietato tappare con stracci, carte od altro le griglie di aspirazione o di dissipazione e l'apertura di aerazione del locale dov'è installato l'apparecchio. - È vietato qualsiasi tentativo di riparazione dell’apparecchio da parte di personale non autorizzato. - È pericoloso tirare o torcere i cavi elettrici. - È vietata qualsiasi operazione di pulizia prima di avere scollegato l’apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica. - Non effettuare pulizie del bruciatore né di sue parti con sostanze facilmente infiammabili (es. benzina, alcool, ecc.). La pulizia della mantellatura deve essere fatta solamente con acqua saponata. - Non appoggiare oggetti sul bruciatore. - Non lasciare contenitori e sostanze infiammabili nel locale dov’è installato l’apparecchio. - Il bruciatore richiede una manutenzione periodica, che deve essere eseguita da personale abilitato e in conformità alle leggi e normative locali. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Scarpa di sicurezza (EN ISO 20345) - Guanti in crosta |