| ### ATTREZZATURE: FUNGO RISCALDANTE DA ESTERNO A GAS |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | USTIONI ELETTRICO INCENDIO |
| Procedure di lavoro | - Utilizzare il riscaldatore solo in zona esterna - L’uso interno è pericoloso e vietato - Utilizzare in aree ampiamente ventilate (un’area ampiamente ventilata deve avere un minimo di 25% della superficie aperta) - Leggere le istruzioni del manuale d’uso e manutenzione prima dell’uso. - Utilizzare il dispositivo solo per lo scopo previsto, altri utilizzi possono portare a ustioni, incendio, esplosione, collisione ecc.. - Installare l’apparecchio solo in osservanza ai locali regolamenti, alle leggi e normative applicabili. - Non utilizzare mai il riscaldatore in luoghi dove possono essere presenti gas, prodotti o fumi infiammabili e/o nocivi - Non posizionare il dispositivo vicino a materiali infiammabili - Per non incorrere nel rischio di surriscaldamento, evitare di coprire l’apparecchio - Non inserire oggetti nelle aperture del dispositivo - Durante e subito dopo il funzionamento, l’apparecchio è estremamente caldo, non toccare mai durante o subito dopo il funzionamento, non spostare mai l’apparecchio durante questo tempo - Spegnere l’apparecchio quando è incustodito - non ostruire i fori di ventilazione del carter della bombola - chiudere il rubinetto della bombola del gas e/o il regolatore: a. prima di spostare l’apparecchio; b. dopo l’uso - Il tubo o il tubo flessibile deve essere cambiato entro gli intervalli prescritti - Utilizzare solo il tipo di gas e il tipo di bombola specificati dal produttore. - In caso di vento violento particolare attenzione deve essere prestata contro inclinazione dell’apparecchio. - Far effettuare eventuali riparazioni e/o manutenzione solo da un tecnico di assistenza riconosciuto. - Assicurarsi che venga utilizzato il gas corretto e che i contenitori di gas non siano esposti a calore estremo o estreme variazioni di temperatura. Conservare sempre i contenitori di gas in un luogo fresco, asciutto e buio. - Utilizzare sempre un regolatore a bassa pressione appropriato e approvato. In caso di dubbio contattare il rivenditore locale. |
| Segnaletica |  |
| DPI | In caso di utilizzo dell’attrezzatura in modo appropriato, come previsto dal manuale d’uso e manutenzione, i DPI non sono necessari. |