| ### ATTREZZATURE: IMBUSTATRICE (dentista) |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | ELETTROCUZIONE LeSIONI |
| Procedure di lavoro | - Prima di utilizzare l’apparecchio, l’operatore deve aver compreso perfettamente il significato di tutti i comandi e il loro funzionamento. - L’operatore deve essere a conoscenza e saper applicare le norme di sicurezza per l’uso dell’apparecchio. - L’operatore deve conoscere e interpretare correttamente tutte le indicazioni contenute nel presente manuale e quelle applicate sull’apparecchio. - L’operatore non deve eseguire operazioni di propria iniziativa od operazioni che non siano di sua competenza. - Non inserire le dita nella zona di saldatura, quando la macchina è accesa - Non inserire le dita sotto il carter di protezione della zona di saldatura, quando si abbassa la leva di pressione - Non inserire mai le dita nel vano di scorrimento del coltello - Mantenere l’ambiente vicino pulito e asciutto - Non smontare mai l’apparecchio. Qualora non sia possibile scollegare l’energia elettrica intervenire sull’interruttore di rete, e qualora sia lontano o non visibile da chi effettua la manutenzione apporre il cartello “lavori in corso” sull’interruttore dopo averlo posizionato su “Off” |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Non necessari per l’uso consueto |