| ### ATTREZZATURE: LAMPADE PER SOLARIUM |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura |
| Soggetti esposti | Lavoratori (NON utilizzatori) |
| Effetti del rischio | RADIAZIONI ultraviolette |
| Procedure di lavoro | - Gli apparecchi UV devono essere marcati con il numero del tipo UV appropriato nella seguente forma: UV tipo x dove x è sostituito dal numero appropriato - Gli apparecchi UV devono essere marcati con il seguente avvertimento: ATTENZIONE - La radiazione ultravioletta potrebbe causare danni agli occhi e alla pelle, come invecchiamento della pelle e in ultimo la neoplasia (cancro) della pelle. Leggere attentamente le istruzioni. Indossare gli occhiali protettivi forniti. Alcuni medicinali e cosmetici potrebbero accrescerne la sensibilità. - Delimitazione degli ambienti in cui vi è rischio di esposizione a UV con pannelli o pareti opache regolamentandone l’accesso - Informazione e formazione dei lavoratori sui rischi derivanti dall’impiego di apparecchiature che emettono raggi UV - Segnali di avvertimento o pericoli posti all’ingresso delle cabine - Cartello indicante le norme comportamentali e di sicurezza per i lavoratori e per i clienti - Controlli periodici sulla corretta funzionalità delle apparecchiature e, in caso di necessità, blocco delle stesse e tempestivi interventi di manutenzione - Nel caso di pulizia del macchinario effettuarlo solo a macchina spenta |
| Segnaletica |  |
| DPI | In caso di utilizzo dell’attrezzatura in modo appropriato, come previsto dal manuale d’uso e manutenzione, i DPI non sono necessari. Gli utilizzatori devono indosaare occhialini di protezione |