| ### ATTREZZATURE: MACCHINA AD OZONO per sanificazione |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | ELETTROCUZIONE RISCHIO CHIMICO |
| Procedure di lavoro | - La macchina deve essere utilizzata solo per eseguire le operazioni per cui è stata progettata e costruita e cioè per sanificare con il vapore sanificante o per sgrassare con il semplice vapore. Pertanto, un utilizzo diverso da quanto descritto in questo manuale è da considerarsi improprio e quindi vietato - Prima di utilizzare la macchina leggere e seguire attentamente le istruzioni di uso in sicurezza riportate nel manuale d’uso e manutenzione - E’ proibito usare forti campi elettrostatici e magnetici e far penetrare qualsiasi liquido all’interno dell’apparecchio - Poiché in alte concentrazioni l’ozono è dannoso per l’essere umano e gli animali, NON soggiornare nell’ambiente durante il funzionamento. - L’ozono ha un forte potere ossidante, non lasciare materiali soggetti a facile corrosione in prossimità dell’apparecchio in funzione. - L’ozono ha un odore caratteristico e poiché in alte concentrazioni è dannoso, se ne avvertite l’odore non sostare nella stanza in cui è in atto la sanificazione. - L’ozono può procurare bruciore agli occhi se in concentrazione elevata. Non sostare nel raggio di azione dell’apparecchio, non sostare nella stanza durante la sanificazione. - Posizionare l’apparecchio su superficie solida per l’utilizzo. - Scollegare sempre il cavo di alimentazione quando non in uso. - Non coprire la ventola di areazione e non appoggiare nessun oggetto metallico alle griglie di ventilazione. - Tenere lontano dalla portata di bambini e di persone con deficienze cognitive. - Il collegamento elettrico deve avvenire ad appropriate fonti di corrente, con tensione e voltaggio coerenti con quelli ammessi ed indicati nelle - caratteristiche tecniche. - Non sostituire il cavo di alimentazione. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Guanti di protezione - Occhiali - Mascherina antigas con filtro ABEX |