| ### ATTREZZATURE: MICROMOTORE (Lab. Odontotecnico) |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | Elettrico (Utilizzo impianti ed attrezzature) ABRASIONI |
| Procedure di lavoro | - Leggere e comprendere libretto d’uso e manutenzione prima di un qualunque utilizzo. - In caso di danni al cavo di alimentazione, scollegare l'apparecchio e interromperne l'utilizzo. - I cavi di alimentazione danneggiati possono essere sostituiti solo da personale specializzato e autorizzato. - Non sono ammesse modifiche all'apparecchio e ai relativi accessori. In caso di riparazione vanno ripetuti i test di sicurezza necessari. - Gli apparecchi devono essere usati per i soli scopi previsti da libretto d’uso. Può essere utilizzato solo da addetti alla pedicure, estetisti, nail artist o gruppi professionali non medici, che abbiano dimestichezza con le rispettive procedure e che dispongano della necessaria formazione. - Osservare le rispettive istruzioni per l'uso e la velocità. massima indicate dal produttore degli utensili rotanti nonché. le disposizioni in materia di pulizia, disinfezione e sterilizzazione. - Prima di ogni operazione di pulizia/manutenzione spegnere l'apparecchio e togliere la spina di alimentazione. - Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi. - In caso di danni o guasti nel funzionamento dell'apparecchio, estrarre immediatamente la spina di alimentazione. - Le riparazioni possono essere eseguite solo da personale specializzato e autorizzato. - Controllare periodicamente la presenza di danni nel cavo di alimentazione e scollegare eventualmente l'apparecchio dall'alimentazione. - Osservare le istruzioni per il funzionamento e il trasporto dell'apparecchio |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Guanti di protezione - Protezione personale degli occhi - Maschera antipolvere |