| ### ATTREZZATURE: MICROSABBIATRICE (Lab. Odontotecnico) |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | Elettrico (Utilizzo impianti ed attrezzature) ABRASIONI USTIONI POLVERI |
| Procedure di lavoro | - Durante il lavoro le sabbiatrici generano polveri molto fini e volatili che non devono essere inalate, si fa quindi divieto assoluto di utilizzo senza l’inserimento di un sistema di aspirazione adeguato o con lo stesso non perfettamente efficiente. - Collocare l’apparecchiatura su di un appropriato piano di appoggio in grado di garantire la migliore stabilità. - Posizionare a terra il comando a pedale dove reputato più comodo per operare. - Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione all’interno della camera di lavoro o intervento tecnico nella parte relativa agli impianti (chiusura posteriore), sfilare il cavo dalla presa e l’innesto rapido dal ricettacolo; in questo modo la macchina viene completamente isolata dagli impianti elettrico e pneumatico |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Guanti di protezione - Protezione personale degli occhi - Scarpa di sicurezza - Mascherina |