| ### ATTREZZATURE: PRESSOMASSAGGIATORE |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura |
| Soggetti esposti | Lavoratori (NON utilizzatori) |
| Effetti del rischio | fertite, LESIONI elettrocuzione |
| Procedure di lavoro | - Prima di utilizzare l’apparecchio, consultare il proprio medico e leggere attentamente le istruzioni per l’uso e in particolare le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi ad esse. - Conservare il manuale, per l’intera durata di vita dell’apparecchio, a scopo di consultazione. - Prima dell’utilizzo controllare l’integrità della fornitura e l’eventuale presenza di danni da trasporto. - Prima di collegare l’apparecchio, controllare che i dati della tensione di rete riportati sulla targhetta di identificazione corrispondano a quelli della rete elettrica disponibile. - Il presente apparecchio deve essere utilizzato unicamente allo scopo per cui è stato progettato, ovvero come macchina per la pressoterapia. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme e pertanto pericoloso. - Al fine di assicurare una protezione migliore, si consiglia di installare nel circuito elettrico un dispositivo a corrente differenziale - Non utilizzare il presente apparecchio nelle vicinanze di vasche da bagno, lavandini o altri recipienti contenenti acqua! Non immergere mai l’apparecchio in acqua! - NON utilizzare l’apparecchio con mani bagnate o piedi umidi o nudi. - NON tirare il cavo di alimentazione o l’apparecchio stesso, per staccare la spina dalla presa di corrente. - NON esporre l’apparecchio all’umidità o all’influsso di agenti atmosferici (pioggia, sole). - NON bloccare le feritoie di aria dell’apparecchio e non appoggiare l‘apparecchio sopra una superficie morbida come un letto o divano, dove si potrebbero bloccare le feritoie. Lasciare libere le feritoie dell‘aria. - In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell’apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. - Per l’eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato. - Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito da un centro di assistenza tecnica autorizzato, in modo da prevenire ogni rischio. - L’apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente in ambienti interni e conformemente alle istruzioni d’uso. - L’impianto elettrico a cui è connesso l’apparecchio deve essere conforme al DM 37/08 ed in Pparticolare devono essere previste tutte le misure di sicurezza in impianto quali sezionatori magnetotermici sulle linee di alimentazione principali. - Conservare e maneggiare il prodotto con cura. - In caso il prodotto presenti danneggiamenti è vietato l’utilizzo. - Non posizionare vicino a fonti di calore. - Per evitare fiamme o shock di varia natura, non esporre l’apparecchio alla pioggia o a liquidi di alcun tipo. - Attenetevi sempre alle istruzioni del fabbricante che assicurano una corretta ed appropriata installazione nonché funzionamento e conservatele quindi per future consultazioni. - Posizionate l‘interruttore su 0 (zero) o OFF appena terminato l‘utilizzo. - Verificate i simboli che si trovano sull’etichetta di identificazione di ogni articolo e le icone visibili nella parte delle istruzioni di sicurezza. - Questo apparecchio può essere utilizzato solo all’interno. - Non è adatto per essere installato in sale da bagno. - L’articolo è adatto per l’allacciamento diretto alla rete solo attraverso il proprio alimentatore. - Presa elettrica: in caso di danneggiamento, il cavo elettrico deve essere sostituito esclusivamente dal costruttore, dal distributore o da un tecnico esperto per evitare rischi. - I cavi elettrici di collegamento non devono mai essere attorcigliati e pressati nello spazio tra l‘apparecchio e la superficie d’appoggio. |
| Segnaletica |  |
| DPI | In caso di utilizzo dell’attrezzatura in modo appropriato, come previsto dal manuale d’uso e manutenzione, i DPI non sono necessari. |