| Spettrometro |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | Elettrocuzione Ustione |
| Procedure di lavoro | Non aprire il dispositivo durante l’uso. Disconnettere lo strumento dall’alimentazione prima di eseguire la manutenzione o il cambio del fusibile. L’interno dello strumento è una zona ad alta tensione. Pericolo! Le riparazioni devono essere eseguite solo da personale tecnico autorizzato. Lo strumento deve essere collegato ad un impianto con messa a terra. In caso di uso difforme dalle specifiche del produttore, la protezione fornita dallo strumento può essere compromessa. Evitare lo sversamento di liquidi all’interno dello strumento. Non usare in luoghi rischiosi o in ambiente potenzialmente esplosivo. Una corretta manutenzione e pulizia dello strumento ne garantiscono il buono stato. Si consiglia di pulire le superfici interne ed esterne con un normale detergente multiuso spruzzato su di un panno morbido inumidito. Prima di procedure con la pulizia o con un’eventuale decontaminazione, l'utente deve accertarsi che il metodo adottato non danneggi lo strumento. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Scarpa di sicurezza EN 345 - Guanti EN 407 |