| ### ATTREZZATURE: STERILIZZATRICE (estetista) |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | ELETTRICI |
| Procedure di lavoro | - Connettere il cavo di alimentazione al dispositivo. - Inserire all’interno della sterilizzatrice gli strumenti che si vogliono sterilizzare e chiudere lo sportello superiore dello sterilizzatore - Tenere il dispositivo disconnesso dalla rete elettrica quando non viene utilizzato per evitare qualsiasi possibilità di incendio. incendio. - Dopo la pulizia e prima dell’utilizzo il container deve essere ispezionato (le istruzioni per l’uso devono essere disponibili nella postazione di lavoro). Devono essere verifica; accuratamente i seguenti punti: - Assenza di deformazioni - Le leve di chiusura devono essere funzionali - Il fondo del container e il coperchio devono coincidere perfettamente - Il sistema di chiusura deve avvenire con una semplice pressione - Il porta filtro e il filtro devono essere controllati visivamente prima di ogni utilizzo e sostituiti in caso di danni visibili |
| Segnaletica |  |
| DPI | In caso di utilizzo dell’attrezzatura in modo appropriato, come previsto dal manuale d’uso e manutenzione, i DPI non sono necessari. |