| ### ATTREZZATURE: BILANCIA ELETTRICA |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | ELETTRICO |
| Procedure di lavoro | - La macchina dovrà essere utilizzata solo da personale abilitato ed istruito all’uso da personale autorizzato - Prima di effettuare qualsiasi intervento sull’apparecchio, scollegare il cavo di alimentazione dalla rete. - Non bagnare né immergere la bilancia in un liquido - Se il cavo di collegamento alla rete di alimentazione è danneggiato, vi è il rischio di scosse elettriche! - Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione per rilevare eventuali danneggiamenti e, se necessario, disattivare immediatamente l’app - rima di effettuare la pulizia con un panno umido sfilare il connettore di alimentazione, per scollegare l’apparecchio dalla rete di alimentazione. - Utilizzare un panno umido. - Non utilizzare acidi, soluzioni alcaline o solventi aggressivi. - Non pulire con un’idropulitrice ad alta pressione né sotto l’acqua corrente. - Attenersi a tutte le prescrizioni esistenti in materia di intervalli di pulizia e agenti detergenti ammessi. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Guanti di protezione contro rischi meccanici (EN 388) - Scarpa di sicurezza (EN ISO 20345) |