| ### ATTREZZATURE: Cella frigo |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | Elettrico (Utilizzo impianti ed attrezzature) LESIONI DANNI ALLA SALUTE DOVUTI ALLE ESCURSIONI TERMICHE |
| Procedure di lavoro | - Far funzionare la macchina solo se sono integri tutti i dispositivi di protezione e di sicurezza. - Non rimuovere, per alcun motivo i dispositivi e le protezioni di sicurezza installati - Attenersi a tutte le segnalazioni di sicurezza e di pericolo affisse sulla macchina - Segnalare immediatamente situazioni anomale di funzionamento - Non eseguire alcun intervento (compresa la pulizia) in corrispondenza di organi in movimento o di superfici calde - Prima di eseguire qualsiasi intervento disinserire la presa dell’apparecchiatura dalla rete di alimentazione elettrica. - Non inserire cacciaviti od altro tra le protezioni (protezioni ventilatori, evaporatori, ecc.). - Prima del collegamento alla rete di alimentazione elettrica assicurarsi che la tensione e la frequenza di rete corrispondano a quelle riportate sulla targhetta caratteristiche - Munirsi di guanti per effettuare la manutenzione sul vano motore o sull’unità evaporatrice posta all’interno dell’apparecchiatura. - In prossimità delle zone con pericolo di temperature basse/elevate, sono stati apposti degli adesivi indicanti “PERICOLO TEMPERATURA”. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Abbigliamento termico (giacca, cappotto) - Guanti antifreddo EN 511 - Scarpa di sicurezza (EN ISO 20345) |