| ### ATTREZZATURE: ECOGRAFO |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | FOLGORAZIONE ELETTRICO LESIONI ESPLOSIONE AGENTI BIOLOGICI |
| Procedure di lavoro | - Leggere e comprendere libretto uso e manutenzione prima di un qualunque utilizzo. - Il dispositivo deve essere utilizzato da operatori qualificati/addestrati o sotto la loro supervisione. - NON alterare i parametri del dispositivo - Se il dispositivo smette di funzionare, spegnere immediatamente e contattare fabbricante - Usare solo accessori forniti o raccomandati secondo libretto. In caso contrario, prestazioni e protezione anti-shock non potranno essere garantiti. Se strumenti elettrici e meccanici di altre case produttrici necessitano di essere collegati al dispositivo, contattare fabbricante prima di effettuare il collegamento. - Assumere tutte le necessarie precauzioni per allontanare l’eventualità di esporre i pazienti, gli operatori o le terze parti a materiali pericolosi o infetti - Il dispositivo non è adatto all’uso intracardiaco o per il contatto cardiaco diretto - RISCHIO ESPLOSIONE: lo strumento non è adatto all’uso in presenza di anestetici infiammabili misti con aria o ossigeno o ossido nitroso - Impiegare e conservare lo strumento secondo le specifiche da libretto d’uso e manutenzione - Gli ultrasuoni potrebbero risultare nocivi per il corpo umano. Il dispositivo deve essere utilizzato per ragioni valide, per un periodo di tempo ridotto e agli indici meccanici e termici minimi necessari per produrre immagini clinicamente accettabili. - Per evitare shock elettrici, non modificare mai i circuiti elettrici del sistema ultrasonico. Per assicurare affidabilità isolante, connettere il sistema solo a prese elettriche corrispondenti. - RISCHIO SCOSSA: Non tentare di collegare o scollegare un cavo con le mani bagnate. Assicurarsi che le mani siano pulite e asciutte prima di toccare un cavo di corrente. - Lo strumento deve essere installato da un ingegnere di assistenza qualificato - Non tentare di accedere alle parti interne dell’unità principale. La copertura dell’apparecchio può essere rimossa solo da personale di assistenza autorizzato. - Prima dell’uso, assicurarsi che non vi siano danni evidenti allo strumento, ai cavi o alle sonde che potrebbero compromettere la sicurezza del paziente o la capacità diagnostica. In caso di danni evidenti, si raccomanda la sostituzione prima dell’uso. - L’utilizzo di un cavo estensore o di un’uscita multipresa per l’utilizzo del sistema ultrasonico o dei suoi dispositivi periferici potrebbe compromettere la messa a terra del sistema e arrecare allo stesso valori eccessivi di corrente dispersa. - Per evitare shock elettrici e danni al sistema, spegnere e disconnettere il dispositivo dalla fonte di corrente prima della pulizia e disinfezione. - Non toccare il connettore del segnale input o output e il paziente contemporaneamente. - Verificare periodicamente la messa a terra del sistema con ingegneri di assistenza - Per evitare il verificarsi di scosse elettrostatiche e danni al sistema, evitare l’uso di detergenti spray sullo schermo del monitor. - NON usare detergenti spray sul sistema - NON usare alcun liquido sulla superficie del sistema - NON usare il dispositivo in caso di danni o difetti riscontrati. - NON lasciar cadere o lesionare la sonda, poichè potrebbe essere inutilizzabile. - NON toccare la punta del connettore della sonda - Quando il dispositivo opera in concomitanza con altri strumenti, è necessario considerarne la condizione equipotenziale - Non staccare o inserire mai il cavo prima dello spegnimento del sistema - Usare particolare accortezza durante il contatto della sonda con l’area interessata. Questo per evitare di arrecare danni alla sonda o distrubi al paziente - Scegliere una sonda appropriata per l’area da esaminare con una frequenza adatta per iniziare le operazioni di diagnosi |
| Segnaletica |  |
| DPI | In caso di utilizzo dell’attrezzatura in modo appropriato, come previsto dal manuale d’uso e manutenzione, i DPI non sono necessari. |