| ### ATTREZZATURE: ELETTROSTIMOLATORE |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | Elettrico (Utilizzo impianti ed attrezzature) USTIONI TERMICHE INCENDIO |
| Procedure di lavoro | - Se l‘apparecchio è guasto, non ripararlo, utilizzarlo o modificarlo. La corrente stimolante può provocare dolori e scottature. - Prima dell‘applicazione, togliersi tutti gli oggetti metallici come gioielli, cinture, orologi e altri accessori, affinché non entrino in contatto con gli elettrodi adesivi. - Conservare le presenti istruzioni per l‘uso per consultarle in futuro e consegnarle insieme all‘apparecchio. Rendere disponibili le istruzioni a eventuali terzi. Le istruzioni per l‘uso fanno parte integrante dell‘apparecchio. - Evitare utilizzi impropri e non conformi alla destinazione d‘uso. - Non utilizzare accessori appartenenti ad altri apparecchi. - Tenerlo lontano dai liquidi - Può interferire con altre apparecchiature elettriche o esserne disturbato. Non utilizzare quindi l‘apparecchio in vicinanza di altri apparecchi elettrici. - Assicurarsi che durante l‘applicazione o la rimozione degli elettrodi adesivi l‘apparecchio sia spento. - Se si desidera riposizionare gli elettrodi durante il trattamento, spegnere prima l‘apparecchio. - Collegare il cavo e gli elettrodi adesivi solo con apparecchio spento - Per evitare danneggiamenti ai cavi, rimuovendo i collegamenti a innesto degli elettrodi non fare forza sul cavo - Non smontare o riparare l‘apparecchio poiché potrebbero sopravvenire disturbi tecnici o incidenti. - Questa apparecchiatura lavora ad alta tensione ed alcuni componenti possono anche accumulare energia statica anche dopo aver staccato l’alimentazione, pertanto, non è permesso smontare alcun componente di copertura, tranne che per il personale tecnico designato dalla nostra azienda. - Solo il personale tecnico del distributore è autorizzato a verificare il funzionamento interno di questo dispositivo. Qualsiasi manomissione del sistema potrebbe causare danni al dispositivo ed invalidare la garanzia. - Questa macchina è collegata a massa a terra attraverso l’apposito connettore di alimentazione; la massa a terra è molto importante per la sicurezza operativa |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Guanti |