| ### ATTREZZATURE: MACCHINA EPILAZIONE LUCE PULSATA |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | ELETTRICO (UTILIZZO IMPIANTI ED ATTREZZATURE) USTIONI TERMICHE INCENDIO RADIAZIONI OTTICHE CAMPI ELETTROMAGNETICI |
| Procedure di lavoro | Leggere e comprendere libretto d’uso e manutenzione prima di un qualunque impiego della macchina. - Prima di collegare l’apparecchio, controllare che i dati tecnici della tensione di rete riportati sui dati tecnici di identificazione corrispondano a quelli della rete elettrica disponibile. - Il presente apparecchio deve essere utilizzato unicamente allo scopo per cui è stato progettato, ovvero come epilatore a luce pulsata. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme e pertanto pericoloso. - Non utilizzare questo apparecchio nelle vicinanze di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti che contengono acqua. - Non immergere mai l’apparecchio in acqua. - la prossimità con l’acqua costituisce un rischio anche se l’apparecchio è spento. - In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell’apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per l’eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato. - Questo apparecchio non è adatto per essere usato in presenza di miscele anestetiche infiammabili con aria o Ossigeno o Ossido Nitroso. - NON utilizzare l’apparecchio con mani bagnate o piedi umidi o nudi. - Disinserire sempre la spina dall’alimentazione elettrica prima della pulizia o manutenzione e in caso di mancato utilizzo dell’apparecchio. - NON tirare il cavo di alimentazione o l’apparecchio stesso per staccare la spina dalla presa di corrente. - NON esporre l’apparecchio all’umidità o all’influsso di agenti atmosferici (pioggia, sole). - Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito da un centro di assistenza tecnica autorizzato, in modo da prevenire ogni rischio - NON ostruire i filtri di ventilazione - NON usare l’apparecchio se il sensore del colore della pelle è incrinato o rotto - NON usare l’apparecchio se il rivestimento esterno dell’apparecchio è incrinato o rotto. - NON usare l’apparecchio se la lampada è danneggiata, o se la superficie di trattamento è incrinata, scheggiata o mancante. - Non usare l’apparecchio se l’alimentatore è incrinato o rotto - Non guardare mai direttamente la luce che arriva dalla superficie di trattamento - Non puntare mai la superficie di trattamento provando a emettere un impulso di luce verso uno spazio aperto. - NON usare l’apparecchio in stavo di gravidanza o allattamento - Tenere lontano dagli occhi! Non usare mai l’apparecchio intorno o vicino agli occhi. PULIZIA E CONSERVAZIONE Si raccomanda di pulire l’apparecchio e la superficie di trattamento, dopo ogni seduta di epilazione: - Staccare l’apparecchio dall’alimentatore prima di pulirlo. - Pulire delicatamente la superficie del manipolo e la superficie di trattamento con un panno asciutto e pulito. - Riporre l’apparecchio in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e dall’acqua. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Occhiali protettivi - Guanti |