| ### ATTREZZATURE: MANIPOLI (per dentisti) |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | ELETTROCUZIONE BIOLOGICO |
| Procedure di lavoro | - Utilizzare solo strumenti non difettosi che non differiscono dai dati indicati - Proteggere se stessi, il paziente e terzi da eventuali pericoli. Osservare al riguardo le avvertenze di sicurezza. - Attenersi all'uso previsto. - Conservare le istruzioni d'uso a portata di mano per la successiva consultazione - Evitare la trasmissione di infezioni e le contaminazioni crociate tra pazienti, operatori e terzi: sterilizzare dopo ciascun paziente. - Adottare misure igieniche adeguate, ad es. indossare guanti protettivi - L'aria di raffreddamento in uscita sull'accoppiamento del motore deve essere pari a 1,5 – 10 Nl/min - Interrompere immediatamente l'uso in caso di malfunzionamenti o danneggiamenti. Gli strumenti danneggiati possono causare lesioni. Informare il proprio deposito Dental o il produttore - Non riparare lo strumento da soli. - Sterilizzare lo strumento e gli accessori prima della messa in servizio - Pulire e curare lo strumento dopo prolungati intervalli di inutilizzo. - Dopo ogni trattamento pulire e disinfettare lo strumento e gli accessori - Trattare lo strumento con lo spray, sterilizzare lo strumento e gli accessori |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Guanti - Mascherina |