| ### ATTREZZATURE: SISTEMA LAVAGGIO IMPIANTI |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | INALAZIONI DI POLVERI E FIBRE PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI URTI, COLPI, IMPATTI E COMPRESSIONI RUMORE ELETTROCUZIONE PROIEZIONE DI SCHEGGE |
| Procedure di lavoro | - Prima di collegare la spina alla presa elettrica assicurarsi che l’interruttore sia spento. - Evitare l’impiego della pompa in ambienti ove si trovano liquidi, gas o polveri infiammabili o con rischio di esplosioni. - L’attrezzatura può essere utilizzata solo da personale esperto ed opportunamente addestrato. - Seguire le indicazioni riportate nel manuale d’uso e manutenzione dell’attrezzatura - Evitare l’inalazione dei vapori del fluido di lavaggio - Indossare adeguate protezioni quali occhiali e guanti - Lavorare a distanza da fiamme libere e superfici calde - L’attrezzatura deve funzionare sempre sotto la sorveglianza dell’operatore - Utilizzare l’attrezzatura con fluidi di lavoro non infiammabili - Prima dell’utilizzo consultare la scheda di sicurezza del fluido di lavaggio che si andrà ad utilizzare |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Scarpa di sicurezza (EN ISO 20345) - Guanti di protezione - Occhiali - Maschera antipolvere |