| ### ATTREZZATURE: SIRINGA MULTIFUNZIONE (dentista) |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | ELETTROCUZIONE PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI |
| Procedure di lavoro | - Proteggere se stessi, il paziente e terzi da eventuali pericoli. Osservare al riguardo le istruzioni di sicurezza - Prevenire la trasmissione delle infezioni e le contaminazioni crociate tra pazienti, operatori e terzi: eseguire una sterilizzazione dopo ogni paziente - In caso di malfunzionamenti, livello di rumorosità inusuale o alterato oppure danni, interrompere immediatamente l’uso. Gli strumenti danneggiati possono causare lesioni - Non utilizzare il prodotto in zone a rischio di esplosione. - Non utilizzare il prodotto in zone a rischio di esplosione. Dopo ogni trattamento - Rimuovere residui e impurità, ad esempio materiali da impronta o sostanze chimiche corrosive - Lavare direttamente sul riunito le vie di passaggio dell'aria e dell'acqua per 30 secondi |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Guanti - Mascherina |