| ### ATTREZZATURE: TERMODISINFETTORE (dentista) |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | ELETTROCUZIONE LeSIONI |
| Procedure di lavoro | - Seguire le indicazioni di sicurezza riportate nel manuale d’uso e manutenzione - La macchina può essere utilizzata soltanto da personale specificatamente istruito - Non appoggiarsi o sedersi sulla porta aperta del dispositivo poiché può causare il ribaltamento con conseguente pericolo per le persone. - In caso di funzionamento anomalo disinserire il termodisinfettore dalla rete elettrica. - Non introdurre sostanze infiammabili nel dispositivo, non utilizzare detergenti infiammabili - Prima di ogni intervento di pulizia e manutenzione scollegare l’alimentazione elettrica e chiudere i rubinetti di alimentazione dell’acqua. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Non necessari per l’uso consueto - Per pulizia e manutenzione utilizzare idonei DPI |