| ### ATTREZZATURE: TURBINA PER CARIE |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | ELETTROCUZIONE PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI |
| Procedure di lavoro | - Proteggere se stessi, il paziente e terzi da eventuali pericoli. Osservare al riguardo le istruzioni di sicurezza - Prevenire la trasmissione delle infezioni e le contaminazioni crociate tra pazienti, operatori e terzi: eseguire una sterilizzazione dopo ogni paziente - Adottare misure igieniche adeguate, per esempio indossare guanti protettivi - Sterilizzare il nuovo conduttore a fibre ottiche prima della pr ima messa in servizio - Dopo il trasporto e prima della prima messa in servizio occorre rispettare un'opportuna fase di normalizzazione. - Non dirigere il fascio luminoso direttamente negli occhi - In caso di malfunzionamenti o danneggiamenti interrompere immediatamente l’uso. Gli strumenti danneggiati possono causare lesioni. Informare il proprio deposito dentale o il fabbricante - non deve essere utilizzato in ambienti in cui siano dispersi gas infiammabili. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Guanti - Mascherina |